## 00257-20210915-Y-Y-Detroit Wate
Project | PWSNumber | LabNumber | sampleregID | SampleAlias | sampletype | SpecificMethod | Analyte | AnalyteCode | MCL | ClientMatrix | SampleDate | tResult | tMRL | Units | Qualifier | QualifierText
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2986 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1-Trichloroethane | 2981 | 0.2 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2988 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2-Trichloroethane | 2985 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethane | 2978 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethylene | 2977 | 0.007 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloropropene | 2410 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,3-Trichloropropane | 2414 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 2378 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichlorobenzene | 2968 | 0.6 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloroethane | 2980 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloropropane | 2983 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichlorobenzene | 2967 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichloropropane | 2412 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,4-Dichlorobenzene | 2969 | 0.075 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 2,2-Dichloropropane | 2416 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 2-Chlorotoluene | 2965 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 4-Chlorotoluene | 2966 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Benzene | 2990 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0068 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromobenzene | 2993 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromodichloromethane | 2943 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0018 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromoform | 2942 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromomethane | 2214 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Carbon Tetrachloride | 2982 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chlorobenzene | 2989 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloroethane | 2216 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloroform | 2941 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0158 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloromethane | 2210 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,2-Dichloroethylene | 2380 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,3-Dichloropropene | 2413 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Dibromochloromethane | 2944 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Dibromomethane | 2408 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Ethyl Benzene | 2992 | 0.7 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Methylene Chloride | 2964 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Methyl-tert-butyl ether |  |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.05 | 0.005 | mg/L | E | The concentration indicated for this analyte is an estimated value outside the calibration range of the instrument.
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | m-Xylene/p-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | o-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Styrene | 2996 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0005 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Tetrachloroethylene | 2987 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Toluene | 2991 | 1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Total Xylenes | 2955 | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0015 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,2-Dichloroethylene | 2979 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,3-Dichloropropene | 2224 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Trichloroethylene | 2984 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-01 | 360 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Vinyl chloride | 2976 | 0.002 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2986 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1-Trichloroethane | 2981 | 0.2 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2988 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2-Trichloroethane | 2985 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethane | 2978 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethylene | 2977 | 0.007 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloropropene | 2410 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,3-Trichloropropane | 2414 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 2378 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichlorobenzene | 2968 | 0.6 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloroethane | 2980 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloropropane | 2983 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichlorobenzene | 2967 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichloropropane | 2412 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 1,4-Dichlorobenzene | 2969 | 0.075 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 2,2-Dichloropropane | 2416 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 2-Chlorotoluene | 2965 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | 4-Chlorotoluene | 2966 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Benzene | 2990 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromobenzene | 2993 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromodichloromethane | 2943 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0075 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromoform | 2942 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Bromomethane | 2214 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Carbon Tetrachloride | 2982 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chlorobenzene | 2989 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloroethane | 2216 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloroform | 2941 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0203 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Chloromethane | 2210 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,2-Dichloroethylene | 2380 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,3-Dichloropropene | 2413 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Dibromochloromethane | 2944 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | 0.0016 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Dibromomethane | 2408 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Ethyl Benzene | 2992 | 0.7 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Methylene Chloride | 2964 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Methyl-tert-butyl ether |  |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | m-Xylene/p-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | o-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Styrene | 2996 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Tetrachloroethylene | 2987 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Toluene | 2991 | 1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Total Xylenes | 2955 | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0015 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,2-Dichloroethylene | 2979 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,3-Dichloropropene | 2224 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Trichloroethylene | 2984 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-02 | 345 Butte St. |  |  | EPA 524.2 | Vinyl chloride | 2976 | 0.002 | Drinking Water | 2021-09-15 14:01 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2986 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1-Trichloroethane | 2981 | 0.2 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2988 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2-Trichloroethane | 2985 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethane | 2978 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethylene | 2977 | 0.007 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloropropene | 2410 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,3-Trichloropropane | 2414 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 2378 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichlorobenzene | 2968 | 0.6 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloroethane | 2980 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloropropane | 2983 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichlorobenzene | 2967 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichloropropane | 2412 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 1,4-Dichlorobenzene | 2969 | 0.075 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 2,2-Dichloropropane | 2416 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 2-Chlorotoluene | 2965 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | 4-Chlorotoluene | 2966 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Benzene | 2990 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Bromobenzene | 2993 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Bromodichloromethane | 2943 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | 0.0079 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Bromoform | 2942 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Bromomethane | 2214 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Carbon Tetrachloride | 2982 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Chlorobenzene | 2989 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Chloroethane | 2216 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Chloroform | 2941 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | 0.025 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Chloromethane | 2210 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,2-Dichloroethylene | 2380 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | cis-1,3-Dichloropropene | 2413 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Dibromochloromethane | 2944 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | 0.0018 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Dibromomethane | 2408 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Ethyl Benzene | 2992 | 0.7 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Methylene Chloride | 2964 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Methyl-tert-butyl ether |  |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | m-Xylene/p-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | o-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Styrene | 2996 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Tetrachloroethylene | 2987 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Toluene | 2991 | 1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Total Xylenes | 2955 | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0015 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,2-Dichloroethylene | 2979 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | trans-1,3-Dichloropropene | 2224 |  | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Trichloroethylene | 2984 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-03 | 310 Detroit Rd. |  |  | EPA 524.2 | Vinyl chloride | 2976 | 0.002 | Drinking Water | 2021-09-15 14:20 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2986 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1,1-Trichloroethane | 2981 | 0.2 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2988 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1,2-Trichloroethane | 2985 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethane | 2978 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloroethylene | 2977 | 0.007 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,1-Dichloropropene | 2410 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,2,3-Trichloropropane | 2414 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 2378 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichlorobenzene | 2968 | 0.6 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloroethane | 2980 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,2-Dichloropropane | 2983 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichlorobenzene | 2967 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,3-Dichloropropane | 2412 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 1,4-Dichlorobenzene | 2969 | 0.075 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 2,2-Dichloropropane | 2416 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 2-Chlorotoluene | 2965 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | 4-Chlorotoluene | 2966 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Benzene | 2990 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Bromobenzene | 2993 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Bromodichloromethane | 2943 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | 0.0091 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Bromoform | 2942 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Bromomethane | 2214 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Carbon Tetrachloride | 2982 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Chlorobenzene | 2989 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Chloroethane | 2216 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Chloroform | 2941 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | 0.0254 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Chloromethane | 2210 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | cis-1,2-Dichloroethylene | 2380 | 0.07 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | cis-1,3-Dichloropropene | 2413 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Dibromochloromethane | 2944 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | 0.0018 | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Dibromomethane | 2408 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Ethyl Benzene | 2992 | 0.7 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Methylene Chloride | 2964 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Methyl-tert-butyl ether |  |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | m-Xylene/p-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | o-Xylene |  | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Styrene | 2996 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Tetrachloroethylene | 2987 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Toluene | 2991 | 1 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Total Xylenes | 2955 | 10 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0015 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | trans-1,2-Dichloroethylene | 2979 | 0.1 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | trans-1,3-Dichloropropene | 2224 |  | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Trichloroethylene | 2984 | 0.005 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L
Detroit Fire Recovery | 4100257 | 1091603-04 | 170 Detroit Ave. N |  |  | EPA 524.2 | Vinyl chloride | 2976 | 0.002 | Drinking Water | 2021-09-15 13:45 | ND | 0.0005 | mg/L